ORG-341/29/06					Ostrzeszów, dnia 18.09.2006 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ul.Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

Sprawa:  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ORG-341/29/06 o  nazwie  „Sieć okablowania strukturalnego

i zasilania dedykowanego”.

Zamawiający informuje, że otrzymał  zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nazwie „Sieć okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego”.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jak niżej:

PYTANIA:

- Czy do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy na bazie dokumentacji projektowej i technicznej/robocizna zgodna z KNNR/? Czy Zamawiający wymaga tylko kosztorysu zgodnego z załącznikiem nr 8 ?

- Czy Zamawiający nie przewiduje instalacji wyłączników różnicowo-prądowych do sieci energetycznej?

- Brak w specyfikacji dla wykonywanej sieci wyłączników głównych i rozłączników bezpiecznikowych? Czy Wykonawca nie ma ich instalować?

- Średnia ilość gniazd na wyłącznik nadmiarowo-prądowy wynosi prawie 9 szt. Czy Zamawiający przewiduje 9 stanowisk pracy na 1 obwód elektryczny?

WYJAŚNIENIE – ODPOWIEDZI:

Ad.1) Zgodnie z punktem 2 w dziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„…Do oferty należy załączyć „kosztorys ofertowy” wykonawcy, sporządzony na podstawie załączonego do specyfikacji „przedmiaru robót” (książka przedmiarów) . Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysu ofertowego wg. załączonego wzoru (załącznik nr 8 do specyfikacji). Wyszczególnione w przedmiarze robót podstawy wyceny nie stanowią o obowiązku ich stosowania, a służą jedynie do opisu zakresu robót…”.

Zamawiający nie wymaga kosztorysu szczegółowego.

Zamawiający wymaga kosztorysu zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do S.I.W.Z.

Opis sposobu obliczenia ceny został określony w dziale XII specyfikacji.

Zamawiający zaznacza, że zgodnie z punktem 11 w dziale X  specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„…Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na drukach własnych Wykonawcy pod warunkiem, że będą zawierały informacje wynikające z treści  druków  załączonych do specyfikacji i będą odpowiadały treści specyfikacji…”

Zamawiający nie narzuca wykonawcom systemu oprogramowania kosztorysowego. Załącznik nr 8 do S.I.W.Z. jest wzorem kosztorysu ofertowego, wg którego należy obliczyć cenę oferty, zgodnie z  w/w punktem 11 w dziale X specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad.  2) W tablicach piętrowych z których zasilane będą zestawy komputerowe znajdują się  wyłączniki różnicowoprądowe. Inwestor na obecnym etapie nie przewiduje rozbudowy układu zasilania.

Ad.  3) W tablicach piętrowych z których zasilane będą zestawy komputerowe znajdują się rozłączniki. Inwestor na obecnym etapie nie przewiduje rozbudowy układu zasilania.

Ad. 4) Z założeń projektowych wynika jedynie przeniesienie zasilania zestawów komputerowych z gniazd ogólnych na gniazda zasilania dedykowanego. Już obecnie kilka (około 10) zestawów zasilanych jest z jednego obwodu i nie występują żadne zakłócenia.

Jednocześnie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową: opisem i rysunkami.