USZCZEGÓŁOWIENIE

DO WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH

POSADZKOWYCH

w Szkole podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie przy ul Łąkowej

1. PŁYTKI PODŁOGOWE

- płytki podłogowe Gress o wymiarach 30 x 30 cm gr. 9 mm, płytki o strukturze monolitycznej typu Nowa Gala SP

- Faktura płytki –gładka,

- Jakość – gatunek I ,wysoka odporność na ścieranie

- Kolorystyka – dwubarwna , kolory jasne- uzgodnić z dyrekcją SP nr 1 i Gim nr 1

- Ułożenie płytek metodą kombinowaną – w caro

- LISTWY COKOŁOWE

- drewniane o przekroju 2,0 x 10 cm- zaokrąglona krawędź górna zewnętrzna,

bejcowane w kolorze orzech ciemny, dwukrotnie lakierowane lakierem chemoutwardzalnym

- COKOŁY CEMENTOWE-

-     malowane farbą nawierzchniową olejną w kolorystyce harmonizującej z kolorem płytek i ścian