Ostrzeszów, 17.05.2007 r.

………………..

zamawiający

dotyczy: przetargu na dostawę opału do placówek oświatowych

na terenie MiG Ostrzeszów

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych                               (tj. Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ), zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaniżając w parametrach kalorycznych opału miarowego zawartość siarki z „0,6%” do „0,8%”.

Tym samym aktualne parametry opału miałowego wg którego oferenci zobowiązani są do złożenia w ofercie wynoszą 23-19-08.

Powyższa zmiana parametrów podyktowana została licznymi zapytaniami oferentów/dostawców w związku z dużym utrudnieniem w uzyskaniu opału miałowego o zawartości siarki nie większej niż 0,6%.

Dyrektor ZOPO

Marian Grzegorek