# Ekspertyza Techniczna budynku

Zgodnie z  § 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Projektowana dokumentacja rozbudowy budynku handlowego położonego w Ostrzeszów, ul Kościuszki 2, dz. nr ewid. 1673/4  została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę w której stwierdza się że:

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

Na podstawie odkrywek ustalono że:

- nie występują pęknięcia ani zarysowania elementów konstrukcyjnych budynku    tj. ścian fundamentowych, konstrukcyjnych, wieńcy w części budynku objetego opracowaniem, mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji;

- nie stwierdzono przemieszczeń i odkształceń mających wpływ na konstrukcję oraz jej przydatność użytkową;

- w budynku nie stwierdzono drgań mających wpływ na konstrukcję oraz ludzi w nim przebywających;

Przebudowa i termodernizacja wykonana zgodnie z dokumentacją i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników oraz istniejącego obiektu.

Budynek objęty projektem nie znajduje się na terenach podlegających eksploatacji górniczej.

Budynek spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Projektant :

.......................................................