Wzór- Zał. Nr 8  do S.I.W.Z. KOM- 341/5/08

Kosztorys Ofertowy

Nazwa zamówienia: Remont chodnika - ulica Kolejowa w Ostrzeszowie.

Nazwa i adres wykonawcy: ..........................................................................................................

..........................................................................................................

| L.p. | Kod pozycji przedm. | Nr S. T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek przedmiarowych | Jedn. miary | ilość j.m. | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział 1 Roboty w zakresie chodnika |  |  |
| 1. | 1.1. | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu do 5 km | mb | 167 |  |  |
| 2 | 1.2. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z podbudową i wywozem do 5 km | m2 | 464 |  |  |
| 3. | 1.3. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży | mb | 176 |  |  |
| 4. | 1.4. | D-04.01.01 | Wyrównanie koryta | m2 | 439 |  |  |
| 5. | 1.5. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej | mb | 158 |  |  |
| 6. | 1.6. | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży | mb | 176 |  |  |
| 7. | 1.7. | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy na wjazdach i w miejscach postojowych z betonu B10 grubości 15 cm | m2 | 133 |  |  |
| 8. | 1.8. |  | Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 cm | m2 | 306 |  |  |
| 9. | 1.9. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara 70%, czerwona 30%) | m2 | 439 |  |  |
| 10. | 1.10 |  | Regulacja | studni | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | zaworów | szt. | 3 |  |  |
| Dział 2 Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 11. | 2.1. | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm standard II przy krawężniku po przygotowaniu podbudowy z tłucznia | m2 | 89 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto): |  |
| Podatek VAT .......%: |  |
| Wartość robót brutto: |  |
| Słownie:........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ |

…………………………………., dnia………………………….

(miejscowość)

…………………………………………………………………………………………………...

(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)