Ostrzeszów, 27.02.2007 r.

Odpowiedzi na wniesione zapytania do przedmiaru robót w związku z wymianą okien w Przedszkolu nr 1, nr 5 i nr 6 w Ostrzeszowie

# DODATKOWE USZCZEGÓŁOWIENIE ROBÓT

# ORAZ ZMIANY W PRZEDMIARACH

Do zapytania nr 3

1. Ad. 1,2 i 3. Parapety wewnętrzne należy wykonać z płyty MDF laminowanej

gr 28 mm zaokrąglone o  strukturze marmurkowej – powierzchnia laminowana

matowa ( zastosować płytę jak w blatach kuchennych).

Do zapytania nr 4

- Poz. 4. d. 1 Winien być obmiar 9 szt [ osadzenie parapetów wewn.}

- Poz. 6. d. 1 Winien być obmiar 9 szt[ osadzenie parapetów wewn.}

- Poz. 7. d. 1 Winien być obmiar 29 szt [ wykucie okien]

- Poz. 13.d.1 Winien być przedmiar 60,178 m2

- Poz. 22.d.2 Winien być przedmiar 57,600 m2

- Poz. 26.d.3 Winien być przedmiar 43,992 m2

- Kolor wszystkich okien – biały

- Drzwi balkonowe wyposażone w klamkę z kluczykiem

- Szklenie stałe nad drzwiami balkonowymi – należy wykonać jako szklenie w skrzydle mocowanym na stałe w ramie okiennej

- Podokienniki wewnętrzne – wykonać z płyty meblowej laminowanej o strukturze marmurkowej( zastosować płytę MDF jak w blatach kuchennych)

Do zapytania nr 5

1.    Ad 1  - do wymiany okna zespolone

2.    Ad. 2 – przedmiar podany w poz. Nr 8 kosztorysu ( ściana zewnętrzna)

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian – poprawek i przygotowanie oferty wg niniejszych zmian.

Z poważaniem

/-/  Marian Grzegorek

dyr. ZOPO