Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Znak sprawy: IDR.271.1.2020

Miasto i Gmina Ostrzeszów

# KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

.......................................................................................................................................................

Siedziba

.......................................................................................................................................................

| L.p. | Kod pozycji przed. | Nr S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych | Jedn. miary | Ilość j.m. | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział I Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nakładki bitumiczne |
| 1. | 1.1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie (wyznaczenie granicy oraz szerokości pasa drogowego) | km | 1 |  |  |
| 2. | 1.2. | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu do 5 km | mb | 100 |  |  |
| 3. | 1.3. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników drogowych (15x30) na ławie betonowej | mb | 100 |  |  |
| 4. | 1.4. | D-08.01.01 | Przełożenie istniejących krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej | mb | 50 |  |  |
| 5. | 1.5. | D-01.02.04 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w celu dostosowania wysokości do nowo osadzonych krawężników | m2 | 50 |  |  |
| 6. | 1.6. | D-05.03.05 | Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5cm w celu połączenia z nawierzchniami sąsiednich ulic | m2 | 20 |  |  |
| 7. | 1.7. | D-06.03.01 | Ścinka poboczy na szerokości 1 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowanie spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km | m2 | 500 |  |  |
| 8. | 1.8. |  | Regulacja wysokości | Studnia kanalizacyjna | Szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Wpust deszczowy uliczny | Szt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Zawór wody | Szt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Zawór gazu | Szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Studnia telekomunikacyjna | Szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Studzienka kanalizacyjn Vavin | Szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Hydrant podziemny | Szt. | 2 |  |  |
| 9. | 1.9. | D-05.03.17 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) o grubości 5 cm | m2 | 20 |  |  |
| 10. | 1.10. | D-05.02.01a | Rozebranie podbudowy tłuczniowej (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) o grubości 20 cm | m2 | 20 |  |  |
| 11. | 1.11. | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) | m3 | 30 |  |  |
| 12. | 1.12. | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa z gotowych elementów z osadnikiem bez syfonu | Szt. | 2 |  |  |
| 13. | 1.13. | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką), o średnicy zewnętrznej 160 mm | mb | 20 |  |  |
| 14. | 1.14. | D-03.02.01 | Demontaż i ponowny montaż studni ściekowej ulicznej betonowej z gotowych elementów z osadnikiem bez syfonu | Szt. | 1 |  |  |
| 15. | 1.15. | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30 cm | m3 | 30 |  |  |
| 16. | 1.16. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta w poboczu drogi o śr. głębokość do 28 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 70 |  |  |
| 17. | 1.17. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 23 cm po zagęszczeniu | m2 | 70 |  |  |
| 18. | 1.18. | D-05.03.05 | Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa wiążąca) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm standard II | m2 | 70 |  |  |
| 19. | 1.19. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni pow. 60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowanie terenu. | Szt. | 8 |  |  |
| 20. | 1.20. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km | Szt. | 8 |  |  |
| 21. | 1.21. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni 30-60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowanie terenu. | Szt. | 3 |  |  |
| 22. | 1.22. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 30-60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km | Szt. | 3 |  |  |
| 23. | 1.23. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni 16-30 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowanie terenu. | Szt. | 3 |  |  |
| 24. | 1.24. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-30 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km | Szt. | 3 |  |  |
| 25. | 1.25. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km. | ha | 0,1 |  |  |
| 26. | 1.26. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 10 cm po zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni tłuczniowej | m2 | 500 |  |  |
| 27. | 1.27. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. grubości 5 cm po zagęszczeniu w celu wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej | m2 | 500 |  |  |
| 28. | 1.28. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywozem na plac zamawiającego (transport do 5 km) | m2 | 200 |  |  |
| 29. | 1.29. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 23 cm po zagęszczeniu | m2 | 500 |  |  |
| 30. | 1.30. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 23 cm po zagęszczeniu (materiał zamawiającego) | m2 | 200 |  |  |
| 31. | 1.31. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 33 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z gruntobetonu Rm=2,5MPa o grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 23 cm po zagęszczeniu | m2 | 200 |  |  |
| 32. | 1.32. | D-05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego. | m2 | 2 400 |  |  |
| 33. | 1.33. | D-05.03.05 | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powleczonych żywicami bitumicznymi o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 3%, odporności termicznej do 220 stopni C na uprzednio skropionej warstwie wyrównawczej | m2 | 500 |  |  |
| 34. | 1.34. | D-05.03.05 | Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm standard II (125 kg/m2). | m2 | 2 400 |  |  |
| 35. | 1.35. | D-06.03.01 D-05.01.00 D-05.01.01 | Dowóz piasku wraz z wbudowaniem oraz zagęszczeniem o średniej gr. warstwy 10 cm na powierzchni 100 m2 | m3 | 10 |  |  |
| 36. | 1.36. | D-06.03.01 D-05.01.00 D-05.01.01 | Dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość nawiezionego gruntu na uzupełnienie poboczy 10 cm, szerokość 0,5 metra) | m2 | 500 |  |  |
| 37. | 1.37. | D-05.03.05 | Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej | m2 | 2 000 |  |  |
| 38. | 1.38. | D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną grubości 2 cm standard II (50 kg/m2). | m2 | 2 000 |  |  |
| 39. | 1.39. | D-05.03.05 | Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej | m2 | 2 000 |  |  |
| 40. | 1.40. | D-05.03.05 | Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm standard II (100 kg/m2). | m2 | 2 000 |  |  |
| 41. | 1.41. | D-04.04.04 | Wykonanie nawierzchni pobocza drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. grubości 5 cm po zagęszczeniu (szerokość pobocza 0,5 metra) | m2 | 1 000 |  |  |
| 42. | 1.42. | D-07.01.01 | Malowanie przejść dla pieszych, linii warunkowego zatrzymania farbą akrylową do znakowania jezdni | m2 | 15 |  |  |
| 43. | 1.43. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 66 |  |  |
| 44. | 1.44. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową i wywozem do 5 km | m2 | 102 |  |  |
| 45. | 1.45. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z podbudową i wywozem do 5 km | m2 | 33 |  |  |
| 46. | 1.46. | D-08.02.02 | Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej wraz z podbudową i wywozem do 5 km | m2 | 22 |  |  |
| 47. | 1.47. | D-01.02.04 | Zebranie gruntu na głębokość 20 cm | m2 | 250 |  |  |
| 48. | 1.48. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod chodnik | m2 | 575 |  |  |
| 49. | 1.49. | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 na betonie C8/C10 | mb | 50 |  |  |
| 50. | 1.50. | D-08.03.01 | Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej z zaokrągloną krawędzią | mb | 300 |  |  |
| 51. | 1.51. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych skośnych 15x30 na ławie betonowej przy zjazdach | mb | 16 |  |  |
| 52. | 1.52. | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C8/C10 grubości 10 cm | m2 | 100 |  |  |
| 53. | 1.53. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (czerwona) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm (po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100 |  |  |
| 54. | 1.54. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (szara) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm (po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100 |  |  |
| 55. | 1.55. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (szara) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 10 cm (po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 374 |  |  |
| 56. | 1.56. | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z demontażem zdeforomowanych rur oraz wybranie warstwy pod podbudowę (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) | m3 | 24 |  |  |
| 57. | 1.57. | D-04.04.04 | Wykonanie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm pod rurę gr. 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 12 |  |  |
| 58. | 1.58. | D-03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej Ø 400 mm z zasypaniem i zagęszczeniem | mb | 12 |  |  |
| 59. | 1.59. | D-03.01.01 | Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy Ø 400 mm | Szt. | 4 |  |  |
| 60. | 1.60. | D-03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej Ø 600 mm z zasypaniem i zagęszczeniem | mb | 12 |  |  |
| 61. | 1.61. | D-03.01.01 | Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy Ø 600 mm | Szt. | 4 |  |  |
| 62. | 1.62. | D-03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej Ø 800 mm z zasypaniem i zagęszczeniem | mb | 12 |  |  |
| 63. | 1.63. | D-03.01.01 | Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy Ø 800 mm | Szt. | 4 |  |  |
| 64. | 1.64. | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30 cm | m3 | 20 |  |  |
| 65. | 1.65. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta w poboczu drogi o śr. głębokość do 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 800 |  |  |
| 66. | 1.66. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 350 |  |  |
| 67. | 1.67. | S-1 | Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 450 |  |  |
| 68. | 1.68. | D-05.03.08 | Oczyszczenie jezdni, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej z podwójnym rozsypaniem grysów | m2 | 400 |  |  |
| 69. | 1.69. | D-05.03.05 | Sfrezowanie minimum 20 % nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość do 5cm w celu wyrównania pod warstwę nakładki bitumicznej | m2 | 500 |  |  |
| 70. | 1.70. | D-03.02.01 | Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowanie dna i skarp | mb | 600 |  |  |
| 71. | 1.71. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 12 |  |  |
| 72. | 1.72. | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem – beton klasy C12/15 | m3 | 0,5 |  |  |
| 73. | 1.73. | D-05.03.23a | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) gr.10cm | m2 | 12 |  |  |
| 74. | 1.74. | D-05.03.23a | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) wraz z ławą betonową z oporem – beton klasy C12/15 | mb | 50 |  |  |
| 75. | 1.75. | D-03.02.01 | Wykonanie syfonu na przykanaliku z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką), o średnicy zewnętrznej 160 mm | Szt. | 8 |  |  |
| 76. | 1.76. | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) | m3 | 48 |  |  |
| 77. | 1.77. | D-03.02.01 | Podłoża oraz warstwa górna pod kanały z rur drenarskich (kamień frakcji 8/16 mm) gr 40 cm | m3 | 24 |  |  |
| 78. | 1.78. | D-03.02.01 | Kanały z rur drenarskich o śr. Zewn. 160 mm wraz z geowłókniną | mb | 150 |  |  |
| 79. | 1.79. | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30 cm | m3 | 30 |  |  |
| 80. | 1.80. | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,60 m3 w gruncie kat. I-II | m3 | 12 |  |  |
| 81. | 1.81. | D-03.02.01 | Studnie chłonne o średnicy 1,5 m i głębokości 2 m | Szt. | 2 |  |  |
| 82. | 1.82. | D-03.02.01 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach włazy D400 | Szt. | 2 |  |  |
| 83. | 1.83. | D-03.02.01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kat I-II ubijakami mechanicznymi | m3 | 5 |  |  |
| 84. | 1.84. | D-03.02.01 | Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną (wytrzymałość ≥ 20 kN/m, wydłużenie ≥ 65%, wodoprzepuszczalność ≥ 0,05 m/s, masa ≥ 300g/m2) o przekroju rowka drenażowego 30x60 cm. Dolna warstwa ze żwiru frakcji 40-80 mm grubości 30 cm, górna warstwa ze żwiru 10-20 mm grubości 30 cm | mb | 30 |  |  |
| 85. | 1.87. | D-07.05.01 | Ustawienie barier energochłonnej U-14a (rozstaw słupków co 2000 mm) | mb | 60 |  |  |
| 86. | 1.86. | D-07.05.01 | Zakończenie bariery energochłonnej U-14a | Szt. | 6 |  |  |
| 87. | 1.87. | D-07.05.01 | Ustawienie bariery rurowej U-12a typ 1a z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 2” i grubości ścianki 3 mm malowanej na kolor biało-czerwony, długość 2000 mm. | Szt. | 6 |  |  |
| 88. | 1.88. | S-1 | Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10cm. | m2 | 800 |  |  |
| 89. | 1.89. | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 1 |  |  |
| Dział II Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe |
| 90. | 2.90. | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej standard II. Wycięcie uszkodzonych miejsc poprzez sfrezowanie, oczyszczenie z usunięciem destruktu, skropienie emulsją bitumiczną naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki w zależności od głębokości uszkodzenia, zagęszczenie ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem. | tona | 125 |  |  |
| 91. | 2.91. | D-05.03.17 | Roboty j.w. lecz mieszanka – bitumiczna standard III. | tona | 2 |  |  |
| 92. | 2.92. | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni j.w. mieszanka standard III bez sfrezowania. | tona | 2 |  |  |
| 93. 94. | 2.93. 2.94. | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej pow. utrwalonej grysami i emulsją przy głębokości wyboi: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5 cm | m2 | 10 |  |  |
|  |  |  | 3,0 cm | m2 | 10 |  |  |
|  |  |  | 4,0 cm | m2 | 600 |  |  |
|  |  |  | rakowiny | m2 | 10 |  |  |
|  |  | D-05.02.01a | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboi do 10 cm | m3 | 32 |  |  |
| 95. | 2.95. | D-05.03.17 D-04.04.04 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową tłuczniową poprzez wycięcie uszkodzonych miejsc wykorytowanie i wykonanie podbudowy tłuczniowej (frakcja kamienia 0-63 mm) o grubości 23 cm po zagęszczeniu, skropienie emulsją bitumiczną podbudowy, rozścielenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – bitumicznej standard II (grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm), skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem. | m2 | 40 |  |  |
| 96. | 2.96. |  | Wycięcie i wykarczowanie korzeni drzew tworzących wyboje w nawierzchni | m2 | 17 |  |  |
| 97. | 2.97. |  | Odwóz destruktu na wskazane miejsce na odległość: |  |  |  |  |
|  |  |  | do 3 km | tona | 45 |  |  |
|  |  |  | na każdy dalszy 1 km | tona | 45 |  |  |
| 98. | 2.98. | D-05.03.15 | Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznej asfaltem drogowym wraz z zasypaniem kruszywem. | m | 250 |  |  |
| 99. | 2.99. | D-05.03.23b | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 30 |  |  |
| 100. | 2.100 | D-08.01.01a | Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x30 z ułożeniem na ławie betonowej z oporem – beton klasy C12/15 | m | 20 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto): |  |
| Podatek VAT …. (%) |  |
| Razem wartość kosztorysowa robót (brutto) |  |
| Słownie: ………………………………………………………………………………………………….. |

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu