Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych w przedszkolu nr 6 w Ostrzeszowie

ul Grunwaldzka

# CPV 45.00 .00.00.7  Roboty budowlane

45.21.42.10.5  Przedszkola

- Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

  - Zlecenia Inwestora : Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

  - Zatwierdzonych rysunków

  - Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych.

  - Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.Opis robót :

2.1. Nazwa zadania: ”Wykonanie REMONTU SZATNI

Wykonanie REMONTU KORYTARZA

Malowanie ZMYWALNI

2.2. Przedmiot i zakres robót :

Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie robót remontowych w pomieszczeniach

Wykonanie remontu szatni

- Zerwanie – skucie starej posadzki

- Wykonanie nowego podłoża

- Wykonanie posadzki z płytek gress 30x 30 wg załączonego wzoru

- Wykonanie cokołu  wys 10 cm z płytek wraz z listwami narożnikowymi

- Przetarcie i wyrównanie  tynków ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

- Założenie listew ochronnych w przejściach

Wykonanie remontu korytarza

- Zerwanie starej posadzki

- Oczyszczenie starego podłoża

- Wykonanie warst pod ułożenie wykładziny TARKET {zgodnie z technologią}

- Ułożenie wykładziny TARKET z wywinięciem na ściany na wys 15 cm {wg schematu}

- Przetarcie i wyrównanie  tynków ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – podciągi pod syfitem wykonać

w barwach różnokolorowych-tęcza

-    wykonać tynk akrylowy  o drobnej fakturze na ścianach do wys 1,50 m (bez wnęk

grzejnikowych , wnęki malowane farbą emulsyjną}

- Założenie listew ochronnych w przejściach i drzwiach

- Malowanie rur  na ścianach

malowania pomieszczenia zmywalni

-    zeskrobanie starej farby

- Przetarcie i wyrównanie  tynków ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wodoodpornymi

  - Roboty towarzyszące i dodatkowe :

Nie przewiduje się robót towarzyszących i dodatkowych. Przewidziany zakres obejmuje całość prac związanych z zadaniem.

Oferent winien sprawdzić przedmiar i ewentualnie pominięte roboty uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dział kosztorysu

  - Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą w budynku przedszkola

Przewiduje się wykonanie prac w okresie wakacyjnym

Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu dostawczego i ciężarowego.

3. Wymagania dotyczące materiałów :

a. Farby emulsyjne :

Farby emulsyjne np. Polinit, w pomieszczeniu zmywalni  wodoodporne

b.  posadzki i cokół – płytki gress 30 x 30 układne na zaprawie klejowej np. ATLAS , wg załączonego wzoru zaprawa do fugowania  o trwałej kolorystyce i strukturze , odporna na ścieranie- kolorystykę płytek

uzgodnić z Dyrekcją Przedszkola

c. Tarkett -wykładzina  wykładzina winna posiadać:

- atest sanitarny

- dopuszczenie do stosowania w obiektach oświatowych

- grubość .max 3 mm

4. Wymagania dotyczące sprzętu :

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :podstawowego sprzętu do robót remontowo-budowlanych

5. Wymagania dotyczące środków transportu :

Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym tonażu 3 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót :

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi dla wykonania danego rodzaju robót, warunkami technicznymi oraz normami

Informacje dodatkowe

7. Kontrola i odbiór robót :

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót  ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu( izolacje posadzek, instalacje w ścianach itp.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych (przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania.

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji przedszkola) oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robót :

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia i w wypadku stwierdzenia  jakichkolwiek ilości robót odbiegających od przedmiaru lub pominiętych w przedmiarze uwzględnić je w kosztorysie ofertowym.

9. Dokumenty odniesienia :

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :

- Szkice ułożenia posadzek

- Przedmiar robót

- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp.

10. Kody robót budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 Roboty malarskie

Ostrzeszów; maj 2008.

Opracował : I. Homiński