Ostrzeszów, 22.02.2007 r.

Odpowiedzi na wniesione zapytania do przedmiaru robót w związku z wymianą okien w Przedszkolu nr 1, nr 5 i nr 6 w Ostrzeszowie

# DODATKOWE USZCZEGÓŁOWIENIE ROBÓT

# ORAZ ZMIANY W PRZEDMIARACH

Do zapytania nr 1

Ad 1 i Ad 2  wyjaśnia odpowiedź z zapytania nr 2 w pkt 5 i 6

Ad 3     Kolor wszystkich okien – biały

Ad 4     Drzwi balkonowe wyposażone w klamkę z kluczykiem

Ad 5     Szklenie stałe nad drzwiami balkonowymi – należy wykonać jako szklenie w    skrzydle mocowanym na stałe w ramie okiennej

Ad 6    Podokienniki wewnętrzne – wykonać z płyty meblowej laminowanej o strukturze marmurkowej( zastosować płytę MDF jak w blatach kuchennych)

Do zapytania nr 2

Ad 1     Poz. 4. d. 1 Winien być obmiar 5 szt [ osadzenie parapetów wewn.}

Ad 2      Poz. 6. d. 1 Winien być obmiar 5 szt[ osadzenie parapetów wewn.}

Ad 3      Poz. 7. d. 1 Winien być obmiar 17 szt [ wykucie okien]

Ad 4      Poz. 13.d.1 Winien być przedmiar 34,387 m2

Ad 5      Poz. 22.d.2 Winien być przedmiar 57,600 m2

Ad 6      Poz. 26.d.3 Winien być przedmiar 43,992 m2

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian – poprawek i przygotowanie oferty wg niniejszych zmian.

Z poważaniem

/-/  Marian Grzegorek

dyr. ZOPO