### Opis do projektu zagospodarowania terenu

do projektu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie

- Przedmiot opracowania - Przedmiotem niniejszego opracowania jest działka zlokalizowana w miejscowości Ostrzeszów, ul. Kościuszki nr 2, działka nr ewid. 1673/4. Właścicielem działki jest Katolicka Gmina Kościelna.

- Stan istniejący -  W/w działka na dzień dzisiejszy  jest zabudowana  i posiada przyłączy infrastruktury technicznej .

- Stan projektowany – projektuje się przebudowę i termodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie, (oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 1), śmietnik – istniejący (oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 2).  Projektuje się dojścia i dojazdy oraz zagospodarowanie działki zielenią ozdobną, zgodnie z projektem zagospodarowania .

- Charakterystyka obiektu – budynek użyteczności publicznej, piętrowy, nie podpiwniczony, dach wielospadowy kryty papą termozgrzewalną posadowione za pośrednictwem ław fundamentowych;

- Powierzchnia działki  –  7072,0 m2

- Warunki szczególne :

- w zakresie ochrony środowiska naturalnego – projektowany obiekt nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ;

- w zakresie ochrony sanitarnej – projektowany obiekt nie stwarza uciążliwości dla otoczenia;

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – działka znajduje się w strefie konserwatorskiej i planowana inwestycja podlega uzgodnieniu;

- działka ma dostęp do drogi publicznej ;

- zagospodarowanie przedmiotowej działki jest zgodne z uchwałą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miasta Ostrzeszów;

- Działka nie znajduje się również w granicach wpływów eksploatacji górniczej.

Bilans powierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania wykonanym na podkładzie z mapy w skali 1:500 ;

Projektowany obiekt nie zakłóca charakteru okolicy, pełni funkcję uzupełniającą w zabudowie a skalą i formą architektoniczną jest dostosowany do otaczającej zabudowy ;

..............................................			.....................................................		Projektant :				Sprawdził  arch. :

.................................................

Opracował :